## Gemensam data
Gemensamma uppgifter
Driftmärkning nätstation
Namn nätstation
Dessa uppgifter är länkade till de övriga flikarna för att förenkla ifyllandet av mallarna.
SPARA uppdaterar fälten.

## Nätstationskort HSP
Mallen uppdaterad: 2021-05-11 | [9 empty] | NÄTSTATIONSKORT HSP LUFTISOLERADE LASTFRÅNSKILJARE
Nätstation byggnad | [9 empty] | Gult fält skall fyllas i av Beredaren. Blått fält fylls om möjligt i av Beredare, annars i slutdokumentationen.
Driftmärkning nätstation | [6 empty] | Namn nätstation | [5 empty] | EBR-typ | [6 empty] | Ägare |  |  |  | Utbytt nätstation till
0 | [6 empty] | 0
Fabrikat | [6 empty] | Typbeteckning | [5 empty] | Tillverkningsnr. byggnad | [6 empty] | Fabrikationsår
Nätstation HSP-apparater Handmanövrerade
Fack |  | Fabrikat | Typbeteckning | [5 empty] | Driftsmärkning |  |  |  | Säkringstyp |  |  | Säkring | A | Kopp |  | Jordningstyp |  |  | ------------- Inkommande / Utgående kabel ---------------
[18 empty] | lings |  |  |  |  | Märkning |  |  |  |  | Typbeteckning
läge
1
2
3
4
5
6
7
8
Kopplingsläge I: Till, Sluten, Anbringad U: Från, Öppen, Avlägsnad Typ av jordning Djupjordning < 100 ohm Ytjordning < 50 ohm Material jordlina CU eller FX | [10 empty] | Jordtag | [14 empty] | Anmärkning
[11 empty] | Typ av jordning |  |  |  | Area jordlina | [6 empty] | Material jordlina
Uppmätt enskilt värde
[26 empty] | Datum |  |  |  | Signatur
Uppmätt värde, Samjordning (ohm)
Nätstation byggnad
Fabrikat |  |  |  | Typbeteckning | [10 empty] | EBR-Typ | [5 empty] | Ägare |  |  |  | Utbytt nätstation till
| Holtab |  |  | Holtab 12 kV | [10 empty] | N3/3 | [5 empty] | VF Eldistribution |  |  |  | Lager
| Norrmontage |  |  | TSK 315-3, 12kV | [10 empty] | N3/4 | [5 empty] | EXTERN |  |  |  | Skrot
| KL-Industri |  |  | TSK 315-4, 12kV | [10 empty] | N3/5
|  |  |  | Holtab 24 kV | [10 empty] | N2x3/3-R
|  |  |  | TSK 315-4, 24kV | [10 empty] | N2x3/4-R
|  |  |  | >> Norrmontage 12 kV | [10 empty] | N2x3/5-R
|  |  |  | ZN22 12/3-315 | [10 empty] | K3/3
|  |  |  | ZN22 12/4-315 | [10 empty] | K3/4
|  |  |  | ZT19-12/6-1 | [10 empty] | N3/X
|  |  |  | ZT19-12/6-2 | [10 empty] | N3/X-R
|  |  |  | ZT19-12/4-2 | [10 empty] | N2x3/X-R
>> Norrmontage 24 kV
ZN22 24/3-315
ZT19 24/4-1
ZN22-24/4-315
ZT19-24/6-1
ZT19-24/6-2
ZT19-24/4-2
>> KL Industri 12 kV
N2x3/4-R 12 kV OMB
N2x3/5-R 12 kV OMB
N33 12 kV OMB
N34 12 kV OMB
N35 12 kV OMB
>> KL Industri 24 kV
N2x3/4-R 24 kV OMB
N33 24 kV OMB
N33-R 24 kV OMB
N34 24 kV OMB
Nätstation HSP-apparater Handmanövrerade
Driftmärkning 10.10.21 | [5 empty] | Säkring A 070514 | [5 empty] | Kopplingsläge | [6 empty] | Typ | [5 empty] | Typbeteckning kabel 070511 |  |  |  | Säkringstyp HSP 070514
[6 empty] | 6,3 |  | 4 |  |  |  | I | [6 empty] | Kulbult | [5 empty] | >>AXAL-TT 3-led 12 kV |  |  |  | >>ABB 12 kV
EF1 | [5 empty] | 8 |  | 6.3 |  |  |  | U | [6 empty] | Jordningskoppl | [5 empty] | AXAL-TT 12 kV 3x25/25 AL L PRO |  |  |  | CEF-S 12-10
EF2 | [5 empty] | 10 |  | 8 | [16 empty] | AXAL-TT 12 kV 3x50/25AL L PRO |  |  |  | CEF-S 12-16
EF3 |  |  |  |  | 16 | 12 |  | 10 | [16 empty] | AXAL-TT 12 kV 3x95/25AL L PRO |  |  |  | CEF-S 12-20
EF4 | [5 empty] | 16 |  | 12 | [16 empty] | AXAL-TT 12 kV 3x150/35AL L PRO |  |  |  | CEF-S 12-25
EF5 | [5 empty] | 20 |  | 16 | [16 empty] | AXAL-TT 12 kV 3x240/35AL L PRO |  |  |  | CEF-S 12-40
EF6 | [5 empty] | 25 |  | 20 | [20 empty] | CEF-S 12-50
QR1 | [5 empty] | 32 |  | 25 | [16 empty] | >>AXAL-TT 3-led 24 kV
QR2 | [5 empty] | 40 |  | 32 | [11 empty] | Fabrikat |  |  |  |  | AXAL-TT 24kV 3x25/25AL L PRO |  |  |  | >>ABB 24 kV
T1-10-EFY | [5 empty] | 50 |  | 40 | [11 empty] | ABB |  |  |  |  | AXAL-TT 24kV 3x50/25AL L PRO |  |  |  | CEF-S 24-10
T1-20-EFY | [5 empty] | 63 |  | 50 | [11 empty] | ZWAE |  |  |  |  | AXAL-TT 24kV 3x95/25AL L PRO |  |  |  | CEF-S 24-16
T1-10-Y | [7 empty] | 63 | [16 empty] | AXAL-TT 24kV 3x150/35AL L PRO |  |  |  | CEF-S 24-20
T1-20-Y | [7 empty] | 80 | [16 empty] | AXAL-TT 24kV 3x240/35AL L PRO |  |  |  | CEF-S 24-25
TYNX1-10-EF | [28 empty] | CEF-S 24-40
TYNX1-20-EF | [24 empty] | >>EXEL-TT 3-led 12 kV |  |  |  | CEF-S 24-50
XNX1-20-EFY | [24 empty] | EXEL-TT 12kV 3x10/10 L PRO
>>SIBA delområde
[25 empty] | >>EXEL-TT 3-led 24 kV |  |  |  | 12 kV/8A
Jordtag | [24 empty] | EXEL-TT 24kV 3x10/10 L PRO |  |  |  | 12 kV/12A
Typ | [7 empty] | Material jordlina | [5 empty] | Area jordlina | [14 empty] | 12 kV/16A
Kulbult | [7 empty] | CU | [5 empty] | 25mm2 | [10 empty] | >>AXCEL 3-led. 12kV |  |  |  | 12 kV/20A
Jordningskoppl | [7 empty] | FX | [5 empty] | 35mm2 | [10 empty] | AXCEL 12kV 3x25 /16 |  |  |  | 12 kV/25A
Djupjordning | [13 empty] | 50mm2 | [10 empty] | AXCEL 12kV 3x50 / 16L |  |  |  | 12 kV/32A
Ytjordning | [24 empty] | AXCEL 12kV 3x95 / 16L |  |  |  | 12 kV/40A
[25 empty] | AXCEL 12kV 3x150 / 25L |  |  |  | 12 kV/50A
[25 empty] | AXCEL 12kV 3x240 / 25L |  |  |  | 12 kV/63A
[25 empty] | >>AXCEL 3-led. 24kV |  |  |  | 24 kV/6,3A
[25 empty] | AXCEL 24kV 3x25 / 16 |  |  |  | 24 kV/8A
[25 empty] | AXCEL 24kV 3x50 / 16L |  |  |  | 24 kV/10A
[25 empty] | AXCEL 24kV 3x95 / 16L |  |  |  | 24 kV/12A
[25 empty] | AXCEL 24kV 3x150 / 25L |  |  |  | 24 kV/16A
[25 empty] | AXCEL 24kV 3x240 / 25L |  |  |  | 24 kV/20A
24 kV/25A
[25 empty] | >>AXCE 3-led 12kV |  |  |  | 24 kV/32A
[25 empty] | AXCE 12kV 3x1x50/16 |  |  |  | 24 kV/40A
AXCE 12kV 3x1x95/16
[25 empty] | AXCE 12kV 3x1x150/25 |  |  |  | >>SIBA Totalområde
[25 empty] | AXCE 12kV 3x1x240/25 |  |  |  | 12 kV/16A T
12 kV/20A T
[25 empty] | >>AXCE 3-led. 24kV |  |  |  | 12 kV/25A T
[25 empty] | AXCE 24 kV 3x1x25/16L |  |  |  | 12 kV/32A T
[25 empty] | AXCE 24 kV 3x1x50/16L |  |  |  | 12 kV/40A T
[25 empty] | AXCE 24 kV 3x1x95/16L |  |  |  | 12 kV/50A T
[25 empty] | AXCE 24 kV 3x1x150/25 |  |  |  | 12 kV/63A T
AXCE 24 kV 3x1x240/25
24 kV/10A T
[25 empty] | >>AXCES Universalkabel |  |  |  | 24 kV/12A T
[25 empty] | AXCES 12 kV 3x70 / 16L |  |  |  | 24 kV/16A T
[25 empty] | AXCES 24 kV 3x70 / 16L |  |  |  | 24 kV/20A T
[25 empty] | AXCES 24kV 3x95 / 25L |  |  |  | 24 kV/25A T
24 kV/32A T
[25 empty] | >>EXCEL Universalkabel |  |  |  | 24 kV/40A T
EXCEL 12kV 3x10 / 10
[25 empty] | EXCEL 24kV 3x10 / 10 |  |  |  | >>IFÖ Electric
12 kV/6A
[25 empty] | >>FXCEL Universalkabel |  |  |  | 12 kV/10A
[25 empty] | FXCEL 12 kV 3x16 / 10 |  |  |  | 12 kV/20A
[25 empty] | FXCEL 24 kV 3x16 / 10 |  |  |  | 12 kV/32A
12 kV/40A
[25 empty] | >>EXLJ 12 kV |  |  |  | 12 kV/50A
[25 empty] | EXLJ 3x10/10 |  |  |  | 12 kV/63A
12 kV/80A
>>AXCLJ-TT 12 kV
[25 empty] | AXCLJ-TT 12 kV 3X50 |  |  |  | 24 kV/4A
[25 empty] | AXCLJ-TT 12 kV 3X95 |  |  |  | 24 kV/6A
[25 empty] | AXCLJ-TT 12 kV 3X150 |  |  |  | 24 kV/10A
[25 empty] | AXCLJ-TT 12 kV 3X240 |  |  |  | 24 kV/20A
24 kV/25A
[25 empty] | >>AXCLJ-TT 24 kV |  |  |  | 24 kV/32A
[25 empty] | AXCLJ-TT 24 kV 3X50 |  |  |  | 24 kV/40A
AXCLJ-TT 24 kV 3X95
[25 empty] | AXCLJ-TT 24 kV 3X150 |  |  |  | ABB CEF-S
[25 empty] | AXCLJ-TT 24 kV 3X240 |  |  |  | SIBA
IFÖ Electric
>>AXCLIGHT-TT 12kV
AXCLIGHT-TT 12 kV 3x50
AXCLIGHT-TT 12 kV 3x95
AXCLIGHT-TT 12 kV 3x150
AXCLIGHT-TT 12 kV 3x240
>>AXCLIGHT-TT 24kV
AXCLIGHT-TT 24 kV 3x50
AXCLIGHT-TT 24 kV 3x95
AXCLIGHT-TT 24 kV 3x150
AXCLIGHT-TT 24 kV 3x240
Följande har ingen koppling till någon lista
| Säkringstyp | [11 empty] | Mätmetod | [8 empty] | Fabrikat 070514 |  |  |  |  | Typbeteckning byggnad 071120
| CEF 12 | [11 empty] | GPS | [8 empty] | Eaton Holec |  |  |  |  | >> KL Industri 12 kV
| CEF 24 | [11 empty] | Måttband | [8 empty] | Driescher |  |  |  |  | TMS SS212
| CEF-S 12 | [11 empty] | Totalstation | [8 empty] | ABB |  |  |  |  | ELIT1 N3312N
| CEF-S 24 | [11 empty] | Odefinierad | [8 empty] | Typbeteckning 070514 |  |  |  |  | ELIT3 N3412N
| SHSYA | [5 empty] | Fabrikat Apparat | [14 empty] | >>Eaton Holec |  |  |  |  | ELIT2 N8312N
| SHYE | [5 empty] | ABB | [5 empty] | Nätstationstyp | [8 empty] | Magnefix MD4 |  |  |  |  | ELIT4 N8412N
| SIBA DEL. 12 | [5 empty] | ASEA | [5 empty] | Mark | [13 empty] | TK8B N8312N
| SIBA DEL. 24 | [5 empty] | CONCORDIA | [14 empty] | >>Driescher |  |  |  |  | TK8B N8412N
| SIBA TOT. 12 | [5 empty] | DRISCHER | [5 empty] | Stationstyp | [8 empty] | H27 EA 24 kV |  |  |  |  | TK2X8B N88412N
| SIBA TOT. 24 | [5 empty] | GEVEA | [5 empty] | Abonentstation | [8 empty] | H27 SEA 24 kV |  |  |  |  | >> KL Industri 24kV
[13 empty] | Betongkiosk | [13 empty] | ELIT1 SS224
[13 empty] | Inhyst | [8 empty] | >>ABB |  |  |  |  | ELIT3 N3324N
[13 empty] | Platsbygd | [8 empty] | NAL 12 kV |  |  |  |  | ELIT5 N3424N
[13 empty] | Plåtkiosk | [8 empty] | NALF 12 kV |  |  |  |  | ELIT4 N8324N
[13 empty] | Kopplingsstation | [8 empty] | NAL 24 kV |  |  |  |  | ELIT5 N8424N
[22 empty] | NALF 24 kV |  |  |  |  | TK8B N8324N
TK8B N8424N
[22 empty] | >> ZWAE |  |  |  |  | TK2X8B N88424N
OM 12 kV
[22 empty] | OMB 12 kV |  |  |  |  | >> Norrmontage 12 kV
[22 empty] | OM 24 kV |  |  |  |  | ZSS-12/2-200
[22 empty] | OMB 24 kV |  |  |  |  | ZNS N3312N
ZNK N3412N
[22 empty] | >> kopplingsstycke |  |  |  |  | ZT19 N8312N
[22 empty] | Stum (littreras ej) |  |  |  |  | ZT19 N8412N
[22 empty] | Rörlask |  |  |  |  | ZT19 N88412N
ZF19 K312N
ZF19 K412N
>> Norrmontage 24 kV
ZSS-24/2-200
ZNS N3324N
ZT19 N3424N
ZT19 N8324N
ZT19 N8424N
ZT19 N88424N
ZF19 K324N
ZF19 K424N

## Transformatorkort
Mallen uppdaterad: 2018-02-06 | [8 empty] | TRANSFORMATORKORT
Uppsatt transformator | [5 empty] | Gult fält skall fyllas i av Beredaren. Blått fält fylls om möjligt i av Beredare, annars i slutdokumentationen.
Distr.transf. | Reglertransf. | Isolertransf. |  | Driftmärkning nätstation |  |  |  | Namn nätstation | [9 empty] | Driftmärkning transformator
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Ägare |  |  |  | Fabrikat |  |  |  | Märkeffekt (kVA) |  |  |  | Typbeteckning |  |  | Fabrikationsnr | Fabrikationsår |  |  | Inställt lindningskoppl.steg
[12 empty] | Obs notera special för Kinna i Vallistan |  |  |  | Antal lindningskopplarsteg |  |  | Plus Minus | Minus
Regler/Isolertransformator
Nedledare Typ |  |  |  | Nedledare Area |  |  |  | Längd (m) |  |  |  |  | Säkring Typ |  | Säkring Märkström (A)
Uppledare Typ |  |  |  | Uppledare Area |  |  |  | Längd (m) |  |  |  |  | Anm.
Nedtagen transformator
Driftmärkning Nätstation/Transf. |  |  |  | Leverats till |  |  |  |  | Datum
Anmärkningar
[16 empty] | Sign. |  |  | Datum
Uppsatt transformator
Driftmärkning transformator | [5 empty] | Ägare |  |  |  | Fabrikat |  |  |  | Mäteffekt (kVA) |  |  | Typbeteckning Trafo 07-08-27
T1 | [9 empty] | ABB |  |  |  | 50 |  |  | >> ABB
TY1 (inbyggd säkring) | [5 empty] | VF Eldistribution |  |  |  | Areva |  |  |  | 100 |  |  | Trafo 11kV 100kVA
TNX1 (inbyggd reaktor) | [5 empty] | EXTERN |  |  |  | Koncar |  |  |  | 200 |  |  | TRAFO 22kV 100kVA
TYNX1 (inb säkring/reaktor) | [9 empty] | Celme |  |  |  | 315
T2 | [9 empty] | Transfix |  |  |  | 500 |  |  | >> Areva
TY2 (inbyggd säkring) | [9 empty] | Hexaformer |  |  |  | 800 |  |  | TRAFO 22kV 50 N P-I
TNX2 (inbyggd reaktor) | [13 empty] | 1000 |  |  | TRAFO 11kV 315 N P-I
TYNX2 (inb säkring/reaktor) | [13 empty] | 1250 |  |  | TRAFO 22kV 315 N P-I
LT1 (lokaltransformator) | [16 empty] | TRAFO 6,35-11kV 315 N P-I |  |  |  | TRAFO 6TBN5012-KS-Q
RT1 (reglertransformator) | [16 empty] | TRAFO 11kV 500 N P-I T-V |  |  |  | TRAFO 6TBN10012-KS-Q
[17 empty] | TRAFO 22kV 500 N P-I T-V |  |  |  | TRAFO 6TBN20012-KS-Q
TRAFO 11kV 800 N P-I T-V
[17 empty] | TRAFO 22kV 800 N P-I T-V |  |  |  | TRAFO 6TBN5024-KS-Q
Regler/Isolertransformator | [16 empty] | TRAFO 11kV 1000 N P-I T-V |  |  |  | TRAFO 6TBN10024-KS-Q
Nedledare typ |  |  | Nedledare Area |  |  |  | Säkringstyp |  |  |  | Säkring Märkström A |  |  |  | Uppledare typ |  | TRAFO 22kV 1000 N P-I T-V |  |  |  | TRAFO 6TBN20024-KS-Q
ACJJ |  |  | 2.5 |  |  |  | DIAZED |  |  |  | 6 |  |  |  | ACJJ |  | TRAFO 11kV 1250 N P-I T-V
AKKJ |  |  | 6 |  |  |  | HICAP |  |  |  | 10 |  |  |  | AKKJ |  | TRAFO 22kV 1250 N P-I T-V
ECJJ |  |  | 10 | [7 empty] | 16 |  |  |  | ECJJ
EKKJ |  |  | 16 | [7 empty] | 20 |  |  |  | EKKJ |  | >> Koncar
FCJJ |  |  | 25 | [7 empty] | 25 |  |  |  | FCJJ |  | 6TBN 50-12-KS-Q
FKJJ |  |  | 35 | [7 empty] | 32 |  |  |  | FKJJ |  | 6TBN 100-12-KS-Q
MK |  |  | 50 | [7 empty] | 35 |  |  |  | MK |  | 6TBN 200-12-KS-Q
N1XE |  |  | 70 | [7 empty] | 40 |  |  |  | N1XE |  | 6TBN 50-24-KS-Q
N1XV |  |  | 85 | [7 empty] | 50 |  |  |  | N1XV |  | 6TBN 100-24-KS-Q
RK |  |  | 95 | [7 empty] | 63 |  |  |  | RK |  | 6TBN 200-24-KS-Q
S1E7E7 |  |  | 120 | [7 empty] | 80 |  |  |  | S1E7E7 |  | 6TBN 50-12X-KS-Q
[11 empty] | 100 | [5 empty] | 6TBN 100-12X-KS-Q
[11 empty] | 250 | [5 empty] | 6TBN 200-12X-KS-Q
Nedtagen transformator | [10 empty] | 315
Leverans till | [10 empty] | 355 | [5 empty] | >> Celme
Lager | [10 empty] | 400 | [5 empty] | 6TBN 50-12-CS-Q
Skrot | [10 empty] | KK | [5 empty] | 6TBN 100-12-CS-Q
6TBN 200-12-CS-Q
>> Transfix
TOTEM 100-12/10A
TOTEM 100-24/15A
TPC 100-12-Q
Finns ej kopplade i lista | [16 empty] | TPC 200-12-Q
Fabrikat nedtagen trafo |  |  |  |  | Kapslad/Öppen | [11 empty] | TPC 100-24-Q
ABB |  |  |  |  | Kapslad | [11 empty] | TPC 200-24-Q
ASEA |  |  |  |  | Öppen
DELLE-ALSTOHM | [16 empty] | >> Hexaformer
ELEKTRO-BAU AG |  |  |  |  | Hjul Termometer Expansion | [11 empty] | Trafo 11kV 100kVA
ELEKTROMEKANO |  |  |  |  | J | [11 empty] | TRAFO 22kV 100kVA
ASEA |  |  |  |  | N
DELLE-ALSTOHM | [16 empty] | Kinna special
ELEKTRO-BAU AG |  |  |  |  | Koncar | [11 empty] | >> Celme Kinna
ELEKTROMEKANO |  |  |  |  | Celme | [11 empty] | 6TBN 50-12-CS-Q KINNA
LE TRANSFORMATEUR |  |  |  |  | Transfix | [11 empty] | 6TBN 100-12-CS-Q KINNA
DELLE-ALSTOHM | [16 empty] | 6TBN 200-12-CS-Q KINNA
MINEL TRAFO |  |  |  |  | Kopplingsart | [11 empty] | 6TBN 315-12-CS-Q KINNA
NATIONAL INDUSTRI |  |  |  |  | DYN11 | [11 empty] | 6TBN 500-12-CS-Q KINNA
PARTILLE ELEKTR. REP |  |  |  |  | YZN11 | [11 empty] | 6TBN 800-12-CS-Q KINNA
PAUWELS
ELEKTRO-BAU AG | [16 empty] | >> Transfix Kinna
ELEKTROMEKANO | [16 empty] | TOTEM 100-12/10A KINNA
RADE KONCAR
SMIT | [16 empty] | >> Hexaformer Kinna
STRÖMBERG | [16 empty] | TRAFO 11kV 100 kVA KINNA
SV. TRANSF. FABRIKEN
TRANSUNEL
UNION-SECURUS AB
Finns en någon koppling i lista
OLD Typbeteckning
<315 kVA
TRAFO 6TBN5012-KS-Q
TRAFO 6TBN10012-KS-Q
TRAFO 6TBN20012-KS-Q
TRAFO 6TBN5024-KS-Q
TRAFO 6TBN5024-KS-Q
TRAFO 6TBN10024-KS-Q
TRAFO 6TBN20024-KS-Q
>315 kVA
TRAFO 11kV 315 N P-I
TRAFO 11kV 500 N P-I T-V
TRAFO 11kV 800 N P-I T-V
TRAFO11kV 1000 N P-I T-V
TRAFO11kV 1250 N P-I T-V
TRAFO 22kV 315 N P-I
TRAFO 22kV 500 N P-I T-V
TRAFO 22kV 800 N P-I T-V
TRAFO22kV 1000 N P-I T-V
TRAFO22kV 1250 N P-I T-V
Region Väst special

## Fjärrkontrollutrustning
FJÄRRKONTROLLUTRUSTNING
Gult fält skall fyllas i av Beredaren. Blått fält fylls om möjligt i av Beredare, annars i slutdokumentationen.
Mallen uppdaterad: 2018-02-06
Nätstation
Driftmärkning nätstation |  |  | Namn nätstation
0 |  |  | 0
Fjärrkontrollutrustning
finns i fack nr | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | Typ av Manöverdon
kryssa
------------------------------- Fjärrstyrskåp -------------------------------------- | [12 empty] | --------------------------------- Kommunikation -----------------------------------------------
Fabrikat |  |  | Typbeteckning | [6 empty] | Tillverkningsnummer |  |  | Modem |  | Fabrikat RTU |  | Typbeteckning RTU |  | Tillverkningsnummer RTU
Fjärrkontrollutrustning
Typ av manöverdon
Elmotor
Gaskolv
Fjäderspänning
Finns ej kopplade mot någon lista
Fabrikat Byggnad 070903 | [6 empty] | EBR typ 070903 |  |  |  |  | Typ av jordning
KL industri | [6 empty] | S2 |  |  |  |  | Djupjordning
Norrmontage | [6 empty] | SS2 |  |  |  |  | Ytjordning
N32
Typbeteckning byggnad 070903 | [6 empty] | N33
>> KL industri 12 kV | [6 empty] | N34
LK312 | [6 empty] | N82
ELIT 1 | [6 empty] | N83
ELIT 3 | [6 empty] | N84
ELIT 4
TK2*8B | [6 empty] | Ägare | [5 empty] | Material jordlina |  |  | Mätmetod |  | Fjärrkontroll Fabrikat
TM2 | [6 empty] | VF Eldistribution | [5 empty] | CU |  |  | GPS |  | ABB
TMS212 | [6 empty] | EXTERN | [5 empty] | FX |  |  | Måttband |  | Radius
>> KL industri 24kV | [15 empty] | Totalstation |  | Nortroll
ELIT 1 | [6 empty] | Utbytt nätstation till | [8 empty] | Odefinierad |  | Netcontrol
ELIT 3 | [6 empty] | Lager | [10 empty] | Driescher
ELIT 4 | [6 empty] | Skrot | [10 empty] | EatonHolec
ELIT 5 | [17 empty] | Kommunikation
TK8B | [6 empty] | Kommunikation Fabrikat RTU | [6 empty] | Kopplingsapparater Driftmärkning |  |  |  | Radio
TK2*8B | [6 empty] | ABB | [6 empty] | F1 |  |  |  | Uppringd förbindelse
TMS224 | [6 empty] | Radius | [6 empty] | EF1 |  |  |  | Opto
TM2 | [6 empty] | Nortroll | [6 empty] | FY1 |  |  |  | GSM
>> Norrmontage 12 kV | [6 empty] | Netcontrol | [6 empty] | EFY1 |  |  |  | Mobitex
ZNS 12/2-500 | [17 empty] | GSM
ZNS 12/3-500 | [6 empty] | Kopplingsapparater Fabrikat
ZNK 12/4-500 | [6 empty] | ABB
ZT19-V3-1 | [6 empty] | Gevea
ZT19-12/4-1 | [6 empty] | Driescher
ZT19-12/4-2
ZS 24-200
ZSS 12/2-200
>> Norrmontage 24 kV
ZNS 24/2-500
ZNS 24/3-500
ZM 19-24/4-1
ZT20-24/3-1
ZT19-24/4-1
ZT19-24/4-2
ZS 24-200
ZSS 24/2-20

## Nätstationsskort LSP
Mallen uppdaterad: 2021-08-09 | [5 empty] | NÄTSTATIONSKORT LSP
Allmänt | [6 empty] | Gult fält skall fyllas i av Beredaren. Blått fält fylls om möjligt i av Beredare, annars i slutdokumentationen.
Driftmärkning nätstation | [13 empty] | Namn nätstation
Fabrikat LSP ställverk |  |  |  |  | Märkström LSP-skena A | [8 empty] | Huvudströmbrytare Ja/Nej |  |  | Märkström A för Huvudströmbrytare |  |  |  | Driftmärkning
Apparater
|  |  | Märkning på kabel |  |  |  |  | Kabel Typbeteckning |  |  |  | Apparattyp |  |  | Säkring Märkström |  | Kopp-
Pos | [13 empty] | Säkringstyp |  |  | lings- | Anmärkning
[15 empty] | (A) |  | läge
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Fältförklaringar | [13 empty] | Anmärkningar
Kopplingsläge
I | : | Till, Sluten, Anbringad
U | : | Från, Öppen, Avlägsnad
[14 empty] | Signatur |  | Datum |  |  | Sign Rev | Datum Rev
Allmänt
Fabrikat LSP ställverk |  |  |  | Märkström LSP-skena 070815 | [5 empty] | Huvudströmbrytare Ja/Nej |  |  |  | Driftmärkning
Kabeldon |  |  |  | 400 | [5 empty] | JA |  |  |  | T1-0,4-S
CEWE |  |  |  | 630 | [5 empty] | NEJ |  |  |  | TY1-0,4-S
|  |  |  | 1000 | [9 empty] | TNX1-0,4-S
|  |  |  | 1250 | [9 empty] | TYNX1-0,4-S
1600
T1-0,4-EFY
TY1-0,4-EFY
TNX1-0,4-EFY
TYNX1-0,4-EFY
T2-0,4-S
TY2-0,4-S
TNX2-0,4-S
TYNX2-0,4-S
T2-0,4-EFY
TY2-0,4-EFY
TNX2-0,4-EFY
TYNX2-0,4-EFY
Apparater
Kabel Typbeteckning 070511 | [5 empty] | Apparattyp 10.10.21 |  |  |  |  | Säkringstyp |  | Säkring Märkström A
>> SE-N1XE | [5 empty] | >>Kabeldon |  |  |  |  | DIAZED |  | 6
SE-N1XE-U 5G10 0.6/1kV | [5 empty] | > Frånskiljningsdon |  |  |  |  | HICAP |  | 10
SE-N1XE-R 5G16 0.6/1kV | [5 empty] | FD3300 | [6 empty] | 16
SE-N1XE-U 4G10 0.6/1kV | [5 empty] | > Säkringslastfrånskiljare | [6 empty] | 20
SE-N1XE-R 4G16 0.6/1kV | [5 empty] | SLD 000 | [6 empty] | 25
SE-N1XE-AR 4G50 0.6/1kV | [5 empty] | SLD 00 | [6 empty] | 32
SE-N1XE-AS 4G95 0.6/1kV | [5 empty] | SLD 1 | [6 empty] | 35
SE-N1XE-AS 4G150 0.6/1kV | [5 empty] | SLD 2 | [6 empty] | 40
SE-N1XE-AS 4G240 0.6/1kV | [5 empty] | >>CEWE | [6 empty] | 50
SE-N1XE-AS 4G240 0.6/1kV | [5 empty] | XLBM00 | [6 empty] | 63
[6 empty] | XLBM1 | [6 empty] | 80
>> AXQJ | [5 empty] | XLBM2 | [6 empty] | 100
AXQJ 4x50/29 1kV | [5 empty] | XLBM3 | [6 empty] | 125
AXQJ 4x95/57 1kV | [12 empty] | 160
AXQJ 4x150/88 1kV | [12 empty] | 250
AXQJ 4x240/146 1kV | [12 empty] | 315
AXQJ 4x240/146 1kV | [12 empty] | 355
400
KK
Finns inga kopplingar till lista
Skåptyp |  |  |  |  | Kabelarea
Kabelskåp |  |  |  |  | 2.5
Kabelmätarskåp |  |  |  |  | 4
Säkringslåda |  |  |  |  | 6 |  |  |  | Fabrikat
[5 empty] | 10 |  |  |  | CEWE-SELFA AB
[5 empty] | 16 |  |  |  | KABELDON
[5 empty] | 25 |  |  |  | IFÖ
Typbeteckning skåp |  |  |  |  | 35 |  |  |  | "Danske"
CDC420 |  |  |  |  | 50
CDC440 |  |  |  |  | 70
CDC460 |  |  |  |  | 85
CDC640 |  |  |  |  | 95
CDC660 |  |  |  |  | 120
CDCM420
CDCM440
KSIP017
KSIP420
KSIP433
KSIP443
KSIP463
ND4
ND6
ND8
Stum anslutning